Руководителю Службы жилищного и строительного надзора

Ханты- Мансийского автономного округа-Югры

К.Р. Минулину

Уважаемый Кирилл Равильевич!

Прошу рассмотреть моё обращение и принять меры. По адресу г. Ханты-Мансийск, ул. _____, д. ____ за месяц январь 2016 г. за отопление начислено 49,26 Гкал, что на 41% больше, чем за декабрь 2015 г. Сотрудники ОАО "Информационно-расчетного центра" поясняют такое увеличение потребления тепла наличием сильных морозов.

Проанализировав показатели теплопотребления дома за периоды с декабря 2014г. по февраль 2015г. и с декабря 2015г. по январь 2016г. с указанием метеорологических данных портала  www.gismeteo.ru  (таблица 1) видно, что среднемесячная температура в декабре 2014г. ниже среднемесячной температуры январе 2015г. на 4( С и разница  теплопотребления составила 2 Гкал. А среднемесячная температура в декабре 2015г. ниже среднемесячной температуры в январе 2016г. на 5( С и разница  теплопотребления составила 14 Гкал. При этом в январе 2015г. было больше дней с температурой ниже – 25( С.

На основании таблицы, считаю необоснованно завышенным начисление теплопотребления за январь 2016г. Прошу провести проверку счетчиков на тепло нашего дома и линии подачи тепла. Поставщик услуг ОАО "УТС".

Таблица – 1. Теплопотребление дома и температурный режим.

| Год | Месяц | Начисленное тепло, Гкал | Среднее значение температуры, С | Количество дней с температурой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | День | Ночь | До 20(С | От 20(С до 25(С | От 25(С до 30(С | Выше 30(С |
| 2014 | декабрь | 33,29 | -13,84 | -14,16 | 22 | 1 | 4 | 4 |
| 2015 | январь | 35,33 | -18,26 | -18,87 | 19 | 2 | 4 | 6 |
| 2015 | февраль | 33,57 | -9 | -9,57 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | декабрь | 34,86 | -13,55 | -14,13 | 24 | 4 | 2 | 1 |
| 2016 | январь | 49,26 | -19,10 | -19,74 | 18 | 5 | 6 | 2 |